ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ!

Пожар в жилом доме – большая беда. Огонь может уничтожить имущество, жилье. Нередко жертвами пожаров становятся и сами люди. Все это происходит потому, что многие порой не осознают той опасности, которую таит в себе огонь.

Причинами пожаров могут быть и курение в постели, и неисправная печь, и оставленные включенными без присмотра нагревательные приборы (электрический утюг, электрокамин, телевизор и др).

Необходимо строго соблюдать меры предосторожности при эксплуатации печи:

- перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода (удалить сажу, если надо – отремонтировать, заделать трещины и побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли);

- не оставлять печь во время топки без наблюдения;

- не оставлять без надзора малолетних детей в комнате, где топится печь;

- топить печь два-три раза в день не более 1,5 часа в один раз;

- у печей нельзя сушить дрова, полиматериалы, вешать белье и размещать горючие материалы;

- нельзя применть для растапливания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это может привести к ожогам;

- нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений;

- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

Старший инспектор ОНД и ПР по. Льгову,

Льговскому и Конышевскому районам                                              В.Н. Быков

капитан внутренней службы