Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

На территории Конышевского района расположено 12 общеобразовательных учреждений, 3 объекта дополнительного образования детей, 1 объект Конышевский филиал областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум».

В мае – июне 2019 г. сотрудниками ОНД и ПР по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам были проведены проверки противопожарного состояния в ряде образовательных учреждений района. В настоящее время ведутся работы по подготовке к новому учебному году.

Хотелось бы отметить, что все образовательные учреждения, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Также хотелось бы напомнить об основных требованиях пожарной безопасности для образовательных учреждений:

- персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений возлагается на их руководителей, которые в течение нового 2019-2010 учебного года должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности и обеспечивать их соблюдение в образовательном учреждении.

- территория  образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте.

- дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, открытым складам и открытым водоисточникам, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.

- здания общеобразовательных учреждений в основном оборудуются центральным отоплением, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения в случае пожара и телефоном, которые должны находиться в исправном состоянии, а также обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

- в зданиях образовательных учреждений должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (для объектов с ночным пребыванием людей - детские сады, школы-интернаты и т. п. в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время).

- расстановка мебели и оборудования в учебных классах не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Минимальная ширина эвакуационного пути должна быть не менее 1 метра;

- эвакуационные проходы, выходы, лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из помещения;

Запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, препятствующие свободному выходу людей;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;

ОНД и ПР по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам