| !!! Как показывает статистика, 80% всех пожаров происходит по неосторожности и беспечности жильцов. Незнание элементарных правил пожарной безопасности и приемов ликвидации начавшегося загорания, несвоевременный вызов пожарной охраны и растерянность людей приводят к распространению пожаров и увеличивают причиненный им ущерб. Согласно статье 211 Гражданского Кодекса Российской Федерации риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Одним из видов защиты от финансовых потерь, связанных с пожаром, является страхование имущества от пожара. Приобретая страховой полис, Вы получаете защиту от финансовых потерь. Все члены семьи должны четко знать, как обращаться с огнетушителем, для этого внимательно изучите инструкцию, приложенную к огнетушителю. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга с целью использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг должен обеспечивать подачу воды в любую точку квартиры и быть оборудован распылителем, длина его струи должна быть не менее 15 м. За 15 минут выгорает полностью 3-хкомнатная квартира! Смертельная доза угарного газа для человека – 4-5 минут нахождения в задымленном помещении! На территории Конышевского района в 2020 году произошло 94 пожара, на которых погибло 2 человека. В 2021 году имелись случаи 4 пожаров, в трех из которых причиной возгорания послужило неисправность и неправильное устройство дымохода отопительных систем. | Правила пользования газовыми отопительными приборами - регулярно проветривайте помещения перед началом пользования газовыми приборами; - очистку дымоходов газовых колонок производите один раз в три месяца; - проверьте наличие тяги в дымоходе, для этого поднесите к смотровому окну тонкий листок бумаги; - при плохой тяге в дымоходе или утечке газа запрещается зажигать спички, включать электрический свет, входить в помещение с горящей сигаретой. Немедленно сообщите об этом в аварийную газовую службу по телефону 04, проветрите помещение. - не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра; - перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, он должен быть без прогаров и повреждений; Не оставляйте детей без присмотра - запретите детям играть с огнем; - храните спички в местах, недоступных для детей; - не оставляйте детей без присмотра, особенно если топиться печь, включены газовые или электроприборы; - не поручайте детям присматривать за газовой плитой, электроприборами, печью; Помните: оставленные без присмотра дети часто устраивают игры с огнем. Расскажите ребенку об опасности и последствиях игры с огнем Телефоны экстренных служб: пожарная охрана - 01, с мобильного: 112 - единая служба спасения 101 –пожарная охрана 102 – полиция 103 – скорая помощь 104 – газовая служба. | Меры пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и электронагревательных приборов - монтаж и ремонт электропроводки поручайте только опытным специалистам; - запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией; - запрещается крепить электропроводку гвоздями, завязывать в узлы, соединять их скруткой, а также заклеивать обоями, закрывать элементами сгораемой отделки; -включенные в сеть электроприборы необходимо ставить на несгораемые подставки вдали от штор, занавесей и других сгораемых предметов; - запрещается включать одновременно в сеть несколько бытовых приборов, так как это приводит к перегрузке электропроводки и замыканию; - запрещается прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги; -запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений; - запрещается использовать самодельные электропредохранители («жучки»); - уходя из дома, выключайте все электроприборы; - не ставьте нагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов; - не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго — выключите обогреватель. Памятка населению о мерах пожарной безопасности в жилых помещениях ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках ОНДиПР по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам |
| --- | --- | --- |